	KARTA DANYCH NR 029-2

	Nazwa obiektu:
	Oczyszczalnia ścieków w Złocieńcu,

	Urządzenie/instalacja:
	Autosampler

	Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia:
	Strona 129 liczba 7.22

	Parametry techniczne oferowanego urządzenia

	Producent*:
	

	Marka*:
	

	Typ urządzenia/instalacji*:
	

	Model*:
	

	Obiekty referencyjne z oferowanym  urządzeniem/instalacją na oczyszczalni ścieków komunalnych
(podać minimum dwa obiekty ref. )**:
	

	Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:
	Dane oferowanego urządzenia*

	możliwość wyboru programów: proporcjonalny do czasu, przepływu, tryb wielobutelkowy, start zwłoczny, pobór do specjalnej butelki
	tak/nie

	· obudowa urządzenia wykonana z stali nierdzewnej min. AISI 304
	tak/nie

	· menu wielojęzykowe m.in. w języku polskim
	tak/nie

	· temperatura pracy urządzenia: -25 do 42ºC
	………. - ………. ºC

	możliwość podłączenia węża ssącego próbek z lewej lub prawej strony urządzenia
	tak/nie

	· wyświetlacz graficzny min. 128x128 pixeli z podświetleniem 
	tak/nie

	· możliwość ustawienia programowo przedmuchiwania oraz płukania węża próbki
	tak/nie

	możliwość zaprogramowania min. 9 programów poboru
	tak/nie

	dostęp do parametrów autosamplera poprzez Webserver
	tak/nie

	możliwość ustawienia objętości pojedynczej próbki 20 ml – 200 ml
	          ………. - ………. ml

	naczynie dozujące próbki wykonane z szkła borokrzemowego
	tak/nie

	rozdzielacz próbek do butelek bezpośredni systemem X-Y bez tacki rozdzielającej
	tak/nie

	wersja klimatyzowana utrzymująca temperaturę 4°C
	………. °C

	· system poboru oparty na pompie próżniowej o wysokości podnoszenia min. 7 m
	tak/nie

	klawiatura foliowa zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych
	tak/nie

	masa pustego urządzenia nie przekraczająca 90 kg
	………. kg

	· wąż do poboru próbek o długości min. 7m śr. wew. 12 mm zakończony obciążnikiem
	tak/nie

	· możliwość podłączenia sondy pomiarowej Ph, temp, redox bezpośrednio do autosamplera bez konieczności instalacji dodatkowych przetworników
	tak/nie


*- wypełnia Wykonawca.
** - wykonawca przedstawia w ofercie, jako załącznik do karty danych, oświadczenia eksploatatorów urządzeń/instalacji, potwierdzające, że urządzenie/instalacja wskazanego w niniejszej karcie producenta, pracuje od ponad roku.

Miejscowość: ..........................................

Data:........................................................

   .………………………….………………………..……………………..

      (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)


