| KARTA DANYCH NR 58-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu: | Oczyszczalnia ścieków w Złocieńcu, |  |
| Urządzenie/instalacja: | Stacja odwadniania osadów/budynek D/stacja polimeru |  |
| Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia: | Strona 88,89 7.14.3, 7.14.4 – stacja polimeru z pompą |  |
| Parametry techniczne oferowanego urządzenia |  |  |
| Producent*: |  |  |
| Marka*: |  |  |
| Typ urządzenia/instalacji*: |  |  |
| Model*: |  |  |
| Obiekty referencyjne z oferowanym urządzeniem/instalacją na oczyszczalni ścieków komunalnych (podać minimum dwa obiekty ref. )**: |  |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia: |  | Dane oferowanego urządzenia* |
| wyposażenie w mieszacz statyczny |  | tak/nie |
| stacja wyposażona w zbiornik przygotowujący roztwór polielektrolitu o poj. min. 1 m3. Zbiornik wykonany z stali nierdzewnej min. AISI 304 |  | tak/nie |
| stacja wyposażona w zbiornik magazynowy gotowego roztworu polielektrolitu o poj. min. 1 m3. Zbiornik wykonany z stali nierdzewnej min. AISI 304 |  | tak/nie |
| możliwość przygotowania roztworu polimeru z proszku i z emulsji. |  | tak/nie |
| pompa polimeru z falownikiem |  | tak/nie |
| wydajność Qmax min.12,0m3/h |  | ……......……….m3/h |
| ciśnienie różnicowe dla Qmax min. 3,9 bar |  | …………………….bar |
| ciśnienie na króćcu ssawnym dla Qmax min. 0,1bar |  | …………………….bar |
| ciśnienie na króćcu wyporowym dla Qmax min. 4bar |  | …………………….bar |
| prędkość obrotowa dla Qmax max. 510 obr/min |  | …………….obr/min |
| częstotliwość dla Qmax max. 75 Hz |  | …………….……….Hz |
| zapotrzebowanie mocy na wale dla Qmax max. 4,0 kW |  | …………………….kW |
| uszczelnienie mechaniczne |  | tak/nie |

*- wypełnia Wykonawca.

** - wykonawca przedstawia w ofercie, jako załącznik do karty danych, oświadczenia eksploatatorów urządzeń/instalacji, potwierdzające, że urządzenie/instalacja wskazanego w niniejszej karcie producenta, pracuje od ponad roku.

Miejscowość: ..........................................

Data:........................................................

.………………………….………………………..……………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)