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	Nazwa obiektu:
	Oczyszczalnia ścieków w Złocieńcu,

	Urządzenie/instalacja:
	Stacja odwadniania osadów/budynek D/stacja polimeru

	Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia:
	Strona 88,89  7.14.3, 7.14.4 – stacja polimeru z pompą

	Parametry techniczne oferowanego urządzenia

	Producent*:
	

	Marka*:
	

	Typ urządzenia/instalacji*:
	

	Model*:
	

	Obiekty referencyjne z oferowanym  urządzeniem/instalacją na oczyszczalni ścieków komunalnych
(podać minimum dwa obiekty ref. )**:
	

	Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:
	Dane oferowanego urządzenia*

	wyposażenie w mieszacz statyczny
	tak/nie

	stacja wyposażona w zbiornik przygotowujący roztwór polielektrolitu o poj. min. 1 m3. Zbiornik wykonany z stali nierdzewnej min. AISI 304
	tak/nie

	stacja wyposażona w zbiornik magazynowy gotowego roztworu polielektrolitu o poj. min. 1 m3. Zbiornik wykonany z stali nierdzewnej min. AISI 304
	tak/nie

	możliwość przygotowania roztworu polimeru z proszku i z emulsji.
	tak/nie

	pompa polimeru z falownikiem
	tak/nie

	wydajność Qmax min.12,0m3/h
	……......……….m3/h

	ciśnienie różnicowe dla Qmax min. 3,9 bar
	…………………….bar

	ciśnienie na króćcu ssawnym dla Qmax min. 0,1bar
	…………………….bar

	ciśnienie na króćcu wyporowym dla Qmax min. 4bar
	…………………….bar

	prędkość obrotowa dla Qmax max. 510 obr/min
	…………….obr/min

	częstotliwość dla Qmax max. 75 Hz
	…………….……….Hz

	zapotrzebowanie mocy na wale dla Qmax max. 4,0 kW
	…………………….kW

	uszczelnienie mechaniczne
	tak/nie


*- wypełnia Wykonawca.
** - wykonawca przedstawia w ofercie, jako załącznik do karty danych, oświadczenia eksploatatorów urządzeń/instalacji, potwierdzające, że urządzenie/instalacja wskazanego w niniejszej karcie producenta, pracuje od ponad roku.

Miejscowość: ..........................................
Data:........................................................
   .………………………….………………………..……………………..
      (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)




