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Drawsko Pomorskie 13.09.2022r.
Zawiadomienie 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Drawsko w Czaplinku” – ZP.271.6.2022

Postępowanie zamieszczono na stronie internetowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy

Centralnej:
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl
oraz na stronie:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d5962ed-251e-11ed-9071-8637ea33a6f9
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień

Publicznych nr ogłoszenia 2022/BZP 00323877/01 w dniu 29.08.2022r. 
Do Zamawiającego wpłynęły pytania związane z postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Na planie sytuacyjnym dla odcinka A w km od 0+270 do 0+315 oraz od 0+405 do 0+514,74 znajduje się zapis o wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni. Proszę o wskazanie metody wzmocnienia nawierzchni w tych miejscach oraz proszę o dopisanie takiego wzmocnienia do przedmiaru.

Odpowiedź:

Metoda wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dla odcinka A w km od 0+270 do 0+ 315 oraz od 0+405 do 0+514,74 została opisana w przekroju na rysunku nr 3 arkusz nr 1/1.

Załączone przedmiary robót są tylko dokumentem pomocniczym i nie stanowią zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a występujące w projekcie budowlanym nie są robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a projektem budowlanym, decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlany. 
Pytanie nr 2:

W przedmiarze dla odcinka A podbudowa z gruntu stabilizowanego C1,5/2,0 gr. 15 cm jest układana tylko na 1105 m2, a według przekroi normalnych warstwa ta ma być wykonana na całej długości wykonywanego odcinka, proszę o zwiększenie ilości wykonywanej warstwy do 2300 m2.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na drugą część pytania nr 1.
Pytanie nr 3:

Proszę o dołączenie rysunków jak mają wyglądać ławki, kosze na śmieci oraz kraty ochronne.

Odpowiedź:

a) Ławka wolnostojąca – konstrukcja metalowa z rury o Ø60 mm wypełniona listwami drewnianymi szt. 8 o długości 1750 mm, szerokości 70 mm i grubości 45 mm. Przy nóżkach metalowych dospawane płaskowniki z otworem do zamontowania kołkami montażowymi do podłoża.

b) Kosz na śmieci – słupek stalowy z rury Ø60 mm z konstrukcją z płaskownika 30x24 mm. Kosz obudowany listwami drewnianymi o długości 500 mm i grubości 20 mm.

c) Krata żeliwna do ochrony drzew w kształcie kwadratu o boku 100 cm.
Załącznik nr 2 poglądowe zdjęcie ławki oraz kosza na śmieci.

Pytanie nr 4:

Proszę o dołączenie rysunku drewnianej altany z wymiarami oraz kolorystyką.

Odpowiedź:

Altana w kształcie sześciokąta:

· średnica z częścią okapu dachu wystającego poza obrys zabudowy altany 4,5 mb;

· dach wielospadowy z grzybkiem z krokwi 90x50 mm kryty deską o grubości 20 mm oraz gontem bitumicznym w kolorze brązowym. Słupy podtrzymujące konstrukcje dachu o przekroju 120x120 mm;

· altana w środku posiada stół drewniany o średnicy 215 cm z blatem w kształcie koła o grubości 40 mm oraz 5 szt. ławek z deski o długości 180 cm każda i  grubości 40 mm. Obudowa altany z drewnianej ścianki ażurowej w rozstawie naprzeciwko siebie o długości 380 cm.
Załącznik nr 3 poglądowe zdjęcie altany.

Pytanie nr 5:

Na odcinku A w km 0+153 i 0+310 znajdują się zjazdy, które nie zostały ujęte w opis technicznym, przekrojach konstrukcyjnych oraz przedmiarze. Czy znajdujące się zjazdy na planie sytuacyjnym należy wykonać, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zjazdy zaznaczone na planie sytuacyjnym nie wchodzą w zakres robót.

Pytanie nr 6:

W projekcie Pana Gruszeckiego znajduje się plan zagospodarowania 1a, który nie jest uwzględniony w przedmiarze dla odcinka C. Czy zakres z tego planu należy również wykonać, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Zakres robót uwzględniony w planie zagospodarowania 1a (w projekcie Gruszeckiego) nie wchodzi w zakres robót.
Pytanie nr 7:

Na planie sytuacyjnym odcinka C znajduje się stół do tenisa stołowego oraz stoły z szachownicą. Czy są one w zakresie prac do wykonania, jeżeli tak to prosimy o rysunki oraz dokładniejszy opis tych elementów.

Odpowiedź:

Stół do tenisa stołowego i szachownica nie wchodzą w zakres robót na odcinku C.
Pytanie nr 8:

W opisie technicznym dla odcinka A i B znajduje się zapis, iż obszar objęty opracowaniem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Czy Zamawiający posiada decyzję od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie prowadzenia prac na tym obszarze. Po czyjej stronie stoi ewentualne zapewnienie nadzoru konserwatorskiego?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada decyzję wojewódzkiego konserwatora zabytków odnośnie prowadzonych prac na tym obszarze, zapewnienie nadzoru konserwatorskiego nie będzie dotyczyło Wykonawcy.
Pytanie nr 9:

W przedmiarze dla odcinka A są do rozbiórki płyty drogowe wraz z wywozem na plac Inwestora, proszę o podanie odległości między miejscem rozbiórki, a placem Inwestora.

Odpowiedź:

Odległość między miejscem rozbiórki a placem składowania płyt drogowych – do 5 km.

Pytanie nr 10:

W przedmiarze dla odcinka A poz. 10.1.2 ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm ilości do wykonania jest wpisane 0. Proszę o sprawdzenie czy krawężniki o takich wymiarach są do wykonania.

Odpowiedź:
W pozycji Przedmiarze na odcinku A w poz. 10.1.2 podano błędnie ilość 0 mb. 

Do wyceny należy przyjąć 125 mb wykonania krawężnika betonowego prefabrykowanego wraz z zakupem o wymiarach 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem. 

Pytanie nr 11:

Proszę o dołączenie tabeli robót ziemnych oraz tabeli robót rozbiórkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych oraz tabeli robót rozbiórkowych.

Pytanie nr 12:

Prosimy o zmianę w formularzu ofertowym doświadczenia kierownika budowy odnośnie długości z powyżej 1500 m na powyżej 1000 m tak jak znajduje się w SWZ Rozdział 16 pkt. 16.3 ppkt. 3.
Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmian w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) zmieniając doświadczenie kierownika budowy odnośnie długości z powyżej 1500 m na powyżej 1000 m. 

Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 1 formularz ofertowy. 

Zmiany naniesiono kolorem czerwonym.

Pytanie nr 13:
Czy zamawiający potwierdza że drzewa które miały być do wycinki na odcinku C zostały już wycięte i Wykonawcy zostały tylko do usunięcia pnie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wycięcie drzew na odcinku C. Wykonawca ma usunąć po wyciętych drzewach pozostałe pnie.

Pytanie nr 14:

Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne  ze swojej strony  tj, uzgodnienia , umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą  i przekazaniu placu budowy? 
Odpowiedź:

Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia.
W załączeniu :
1. Zmieniony załącznik nr 1 formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – poglądowe zdjęcie ławki wraz z koszem

3. Załącznik nr 3 – poglądowe zdjęcie altany
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